Кресло-туалет АМСВ 6804

Описание.

Кресло-туалет АМСВ 6804 имеет каркас из алюминиевого сплава и рамную конструкцию спинки. Телескопическая конструкция ножек позволяет регулировать высоту сиденья, ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками. Плоский держатель стульчака специальной формы повышенной прочности. Удобные нескользящие подлокотники. Обрабатывается водой и нейтральным моющим средством.

Характеристики:

Модель - АМСВ 6804

Материал рамы – Алюминиевый сплав

Покрытие - Нет

Максимальная нагрузка – 100 кг

Складная модель - Нет

Сборная модель – Да

Поручни – Фиксированные

Подлокотники - Пластиковые

Спинка - есть, рамная, высокая

Возможность регулировки высоты ножек - Да

Шаг регулировки - 2,5 см.

Наконечники - Съемные из нескользящего пластика

Размеры сиденья от пола (Ш х Г х В) – 47,5 х 41 х 40-50 см

Вес изделия – 4,5 кг

Вес брутто – 5 кг

Габариты коробки (Д х Ш х В) – 60 х 40 х 50 см

Гарантия - 1 год

Страна происхождения – Китай

Производитель - Amrus Enterprises Ltd., США

Бренд – AMRUS

Комплектность:

- Каркас кресла-туалет с резиновыми наконечниками;

- Судно, сиденье с крышкой, направитель;

- Руководство пользователя;

- Упаковочная коробка.